________________________________________________________

наименование юридического лица

________________________________________________________

полный адрес

______________________________

телефон

ГРАФИК (ПЕРЕЧЕНЬ)

поверки  средств измерений  на 20 ____ год

### Вид измерений:_________________________________________

| п\п | Наименование средств измерений | Тип | Заводской номер | Общее Кол-во СИ | Метрологические характеристики | Периодич- ность поверки (месяцы) | Дата последней поверки | Место проведения поверки | Сроки проведения поверки | Сфера государствен-ного регулиро-вания обеспе-чения единства измерений | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Класс точности, погрешн. | Предел (диапазон измерений) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Руководитель_________________________________________                ______________________________               ________________________

должность руководителя предприятия                                          подпись                                                  Фамилия, инициалы

Исполнитель     ________________________________________               ______________________________              ________________________

должность исполнителя                                                     подпись                                                  Фамилия, инициалы

Тел. исполнителя________________________

## ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ

ООО «АБВ»

наименование юридического лица

690001, г. Владивосток, ул._Дальзаводская, 84/2

полный адрес

Тел._____(4232) 324-322____________________________

ГРАФИК (ПЕРЕЧЕНЬ)

поверки  средств измерений  на 2016 год

Вид измерений ____измерения электрических и магнитных величин______

| п\п | Наименование средств измерений | Тип | Заводской номер | Общее Кол-во СИ | Метрологические характеристики | Периодич-ность поверки (месяцы) | Дата последней поверки | Место проведения поверки | Сроки проведения поверки | Сфера государственного регулирования обеспе-чения единства измерений | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Класс точности, погрешн. | Предел (диапазон измерений) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Амперметр | Э 537 | 661 333 | 2 | КТ 0,5 | 0,5-1 А | 12 | 07.05.2012 | ФБУ «ПЦСМ» | 07.05.2013 | Оценка соответствия продукции обязатель-ным требованиям | СПП № 4 |

____  Генеральный директор________                        _____________________                                               _____________ Иванов Ф. П. ___________

(должность  руководителя предприятия)                                 (подпись)                                                                                 (Фамилия, инициалы)

Исполнитель: ______инженер-метролог___________                         _____________________                                               _____________Петров Л. Д._____________

(должность исполнителя)                                                  (подпись)                                                                                 (Фамилия, инициалы)

Тел. исполнителя_______(4232) 333-333______

# Памятка по составлению графиков (перечней) поверки средств измерений

При составлении графиков (перечней) поверки средств измерений необходимо разбивать средства измерений по видам измерений. Каждый вид измерений оформляется отдельным графиком (перечнем) в 3 экземплярах. Ниже приводятся виды измерений и наиболее характерные средства измерений. Для оформления договоров на поверку СИ необходимо предоставлять банковские реквизиты.

1. Измерения геометрических величин – глубиномеры, головки оптические, длиномеры, индикаторы, калибры, кольца установочные, линейки, меры длины, микроскопы, нутромеры, рулетки, сита, штангенциркули, метроштоки, микрокаторы, профиломеры, пластины, ростомеры, экзаменаторы, штангензубомеры, штангенрейсмас, угольники и т.д.

2. Измерения механических величин – весы, гири, динамометры, прессы, приборы твердости, тахометры, спидометры, машины испытательные разрывные, центрифуги и  т.д.

3. Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ – автоцистерны, водосчетчики, дозаторы, колонки топливозаправочные, мерники, меры вместимости, расходомеры, резервуары, теплосчетчики, уровнемеры и т.д.

4. Измерения давления, вакуумные измерения – вакуумметры, манометры, сфигмоманометры  (тонометры), тягонапоромеры, калибраторы давления и т.д.

5. Измерения физико-химического состава и свойств веществ – анализаторы, газоанализаторы, иономеры, кондуктометры, pH-метры, хроматографы и т.д.

6. Теплофизические и температурные измерения – термометры, термостаты, потенциометры автоматические, шкафы сушильно-стерилизационные и т.д.

7. Измерения времени и частоты – измерители временных интервалов, компараторы, секундомеры, частотомеры и т.д.

8. Измерения электрических и магнитных величин – амперметры, вольтметры, ваттметры, делители напряжения, клещи токоизмерительные, магазины сопротивлений, омметры, счетчики электрические, мосты пост. и перем. тока, потенциометры пост. тока, трансформаторы тока, фазометры, шунты, элементы нормальные и т.д.

9. Радиотехнические и радиоэлектронные измерения – анализаторы спектра, вольтметры диодные, вольтметры электронные, генераторы, осциллографы, измерители мощности, телетесты, рефлектометры и т.д.

10. Оптические и оптико-физические измерения – дымометры, люксметры, рефрактометры, спектрофотометры, колориметры фотоэлектрические (КФК-2), фотометры фотоэлектрические (КФК-3) и т.д.

11. Измерения характеристик ионизирующих излучений и ядерных констант – альфа-источники, бета-источники, блоки детектирования, гамма- спектрометры, дозиметры, радиометры, ренгенометры и т.д.

12. Средства измерений медицинского назначения – аппараты НЧ-терапии, аппараты УВЧ, аппараты УЗ-терапии, аппараты электросна, реографы, аппараты лазерные с фотомертрами, электрокардиографы, электроэнцефалографы и т.д.

## ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ

## графиков (перечней) поверки СИ для медицинских учреждений

МУЗ «Городская больница № 7»

наименование юридического лица

690001, г. Владивосток, ул._Дальзаводская, 84/2

полный адрес

Тел._____(4232) 324-322____________________________

ГРАФИК (ПЕРЕЧЕНЬ)

поверки  средств измерений и проверки параметров медицинского оборудования на 2016 год

| п\п | Наименование средств измерений | Тип | Заводской номер | Общее Кол-во СИ | Метрологические характеристики | Периодич- ность поверки (проверки) месяцы | Дата последней поверки (проверки) | Место проведения поверки (проверки) | Сроки проведения поверки (проверки) | Сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Класс точности, погрешность | Предел, диапазон измерений (Выходные параметры проверки) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Вид измерений: ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ |
| 1 | Сфигмоманометр | ММТ-3 | 661 333 | 2 | ПГ (3 мм.рт.ст. | 20..300 мм.рт.ст. | 12 | 07.05.2012 | ФБУ «ПЦСМ» | 07.05.2013 | Здравоохранение | Кабинет терапевта (№ 2) |
| 2 | Манометр кислородный | МТП | Б/н Б/н 187 14796 | 4 | КТ 2,5 | 0.. 25 кгс/см 2 0.. 25 кгс/см 2 0.. 250 кгс/см 2 0.. 250 кгс/см 2 | 12 | 07.05.2012 | ФБУ «ПЦСМ» | 07.05.2013 | Здравоохранение | Реанимация |
| Вид измерений: ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ |
| 3 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80 | 2501 | 1 | ПГ (3 (С | выше комнатной до220(С | 12 | 16.06.2012 | ФБУ «ПЦСМ» | 16.06.2013 | Здравоохранение | Клин. лаборатория |
| 4 | Термометр стеклянный ртутный электроконтактный | ТПК | 016 | 1 | ЦД 1(С | 0.. 300 (С | 48 | 16.06.2012 | ФБУ «ПЦСМ» | 16.06.2013 | Здравоохранение | Клин. лаборатория |
| Вид измерений: ОПТИЧЕСКИЕ И ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ |
| 5 | Фотометр фотоэлектрический | КФК-3 | 147656947 | 1 | 0,5 % | 0..100%Т | 24 | 04.06.2011 | ФБУ «ПЦСМ» | 04.06.2013 | Здравоохранение | Клин. лаборатория |

____  Главный врач________                           _____________________                            _____________ Иванов Ф. П. ___________

(должность  руководителя предприятия)                                   (подпись)                                                                                 (Фамилия, инициалы)

Исполнитель: ____главная  медсестра_____                           _____________________                           _____________Петрова Л. Д.____________

(должность исполнителя)                                                (подпись)                                                                 (Фамилия, инициалы)

Тел. исполнителя_______(4232) 333-333______