| Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Приморском крае» (ФБУ «Приморский ЦСМ») ул. Прапорщика Комарова, д. 54, г. Владивосток, 690600 тел./факс: (423) 240-08-29, (423) 240-02-46, (423) 240-17-56 E-mail: pcsm@vladivostok.ru http://www.primcsm..ru ОКПО 02567142, ОГРН 1022501293418 ИНН/КПП 2536007594/253601001, ____________________№ ___________________ На №_____________ от _____________________ |  |  |
| --- | --- | --- |

Поверка эталонов 

Просим прислать коммерческое предложение для организации работ по поверке эталонных средств измерений ФБУ «Приморский ЦСМ»:

| № п/п | Наименование и тип СИ | Заводской номер | диапазон | разряд | Количество к-т/ светофильтр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор мер М-90 Комплект светофильтров для поверки "Мета-01" (длины волн 560, 900 нм) | 2957; 281; 13610 | 48,7-91,9Т% | 1 | 1/3 |  |
| 2 | Комплект светофильтров КНФ-1М (и на КФК-3) | 87 170 | 1- 100Т% | 1 | 1/7 |  |
| 3 | Комплект светофильтров КС- 102 (спектральный коэффициент направленного пропускания) | 950011/1, 840169/1 | 0- 100Т% | 1 | 2/6 |  |
| 4 | Комплект светофильтров КС- 105 (поверить на коэффициент светопропускания и оптическую плотность) (доп. поверить КУВИ на длины волн:200; 450;500;520;700нм) | ХТ0002 | 200 нм… 750 нм | 1 | 1/10 |  |
| 5 | Комплект светофильтров, НАС-01 | 90 | 0-100% | 1 | 1/7 |  |
| 6 | Комплект светофильтров КНФ-1 (и на КФК-3) | 83; 9673 | 0-100% | 1 | 2/8 |  |
| 7 | Комплект светофильтров КНФ-1 (и на КФК-3) | 79 | 0-100% | 1 | 1/7 |  |
| 8 | Комплект светофильтров КОФ – 02 | 158 | 0-100% | 1 | 1/5 |  |
| 9 | Комплект светофильтров КС-100 | 900005 | 0- 100Т% | 1 | 1/6 |  |
| 10 | Комплект светофильтров КС-102 (знач. спектрального коэф-та оптич. плотности) дополн. поверить на длины волн 405,492,620 нм | 950011/2 | 400…750нм | 1 | 1/6 |  |
| 11 | Комплект светофильтров КС-102 (знач. Спектрального коэф-та оптич. плотности) | 840169/2 | 400…750нм | 1 | 1/6 |  |
| 12 | Комплект светофильтров КОФ-02 (5 светофильтров) | 11 | 0-100Т% | 1 | 1/5 |  |
| 13 | Комплект светофильтров КОФ-02 | 225 | 0-100Т% | 1 | 1/5 |  |
| 14 | Набор мер редуцированного и направленного коэффициентов пропускания и спектральной оптической плотности КНФ-1М-15 (маленькие светофильтры) | 0705 | 400 нм…780 нм | 1 | 1/7 |  |
| 15 | Комплект светофильтров КНФ-1М (на КФК-3) | 9660 | 0-100Т% | 1 | 1/7 |  |
| 16 | Комплект светофильтров НС | 1,2,3 | 13,3..82,5Т% | 1 | 1/3 |  |
| 17 | Комплект светофильтров КНФ-1 из 6 светофильтров (и на КФК-3) | 40 | 1-100Т% | 1 | 1/6 |  |
| 18 | Набор интерференционных фильтров Ф | 9651 | 369,4нм…875,1нм | 1 | 1/3 |  |
| 19 | Набор интерференционных фильтров Ф | 9551 | 0-100% | 1 | 1/3 |  |
| 20 | Комплект светофильтров для поверки прибора «Смог-1» | 205,147,4900 | 37…57,2 Т% | 1 | 1/3 |  |
| 21 | Комплект светофильтров «Репер» | 01 | 59,4…78,6 Т% | 1 | 1/3 |  |
| 22 | Нейтральный светофильтр НС | 871703 | 50,3 Т% |  | 1 |  |
| 23 | Набор стеклянных мер оптической плотности НОСМОП- 7 | 100 | 339,0... 690D,Б 405...690Т% | 1 | 1/13 |  |
| 24 | Платиновый термометр сопротивления вибропрочный эталонный, ПТС-10М | 2335 | 0 до 419, 527 оС | 1 | 1 |  |
| 25 | Стенды автоматизированные для испытаний и поверки радиолокационных измерителей скорости тип Сапсан 2 | 0702001 | от 20 до 400км/ч | ПГ 0,1 км/ч | 1 |  |

Заместитель директора                                                   Ю.П. Белкин

Т.Н. Дрон

8 (423) 240-10-84